## LZK_Tool_Neubau
Indikator 201.1
Lebenszykluskosten
Wohnung / Verwaltung / Bildungsbauten, Tool-Version: 2.11
Projekt
Qualitative Beurteilung der Optimierungsmassnahmen "NEUBAU"
Grafik: «Beeinflussbarkeit der Lebenszykluskosten» LCC Leitfaden Planung der Lebenszykluskosten CRB 2011
Gewichtung / Anteil Kostengruppen an Lebenszykluskosten
Die nachfolgen Fragen / Kriterien erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Gewichtung der Kriterien richtet sich nach dem prozentualen Anteil der entsprechenden Kostengruppe an den gesamten Lebenszykluskosten. Auf eine Sensitivitätenanalyse betreffend des Auswirkungspotenzials der jeweiligen Kriterien wurde bewusst verzichtet.
Grafik: «Durchschnittliche Anteile der Kostengruppen von Neubauten an den Lebenszykluskosten»
Die Durchschnittswerte wurden von der Stadt Zürich und der Genossenschaft ASIG zur Verfügung gestellt. Es wurde nicht nach Nutzungskategorien (z.B. Wohnen, Gewerbe etc.) unterschieden, da die Unterschiede im Hinblick auf den Genauigkeitsgrad der Aussage marginal sind.
Anleitung: Bitte kreuzen Sie die erfüllten Kriterien mit einem X an.
1. | Instandsetzung ( Erneuerung / Abschreibung / Rückstellungen ) |  |  | maximal 30 Punkte | Erläuterungen
1.1 | Systemtrennung
Werden Bauteile mit unterschiedlichen Lebensdauern untrennbar miteinander verbunden, muss bei einer Erneuerung des kurzlebigeren Bauteils das langlebigere Bauteil ebenfalls erneuert werden. Die Abschreibung des Restwerts treibt die Lebenszykluskosten unnötig in die Höhe. So sollten Installationsleitungen gut zugänglich in Schächten und Kanälen geführt werden anstatt z.B. in Beton eingelegt zu werden.
Wenn Sie die Messgrössen 1 bis 3 des Indikators 202.1 «Bauweise, Bauteile und Bausubstanz» erfüllt haben, sind auch die Anforderungen betreffend Systemtrennung erfüllt.
| • Sind Bauteilgruppen unterschiedlicher Lebensdauer voneinander getrennt? |  | 0 | Punkte
1.2 | Nutzungsdauer / Lebensdauer
Investitionen in eine unangemessen lange Lebensdauer, die die Nutzungsdauer überschreiten, führen nach Ablauf der Nutzungsdauer zu grossen Abschreibungen des Restwerts. So macht es keinen Sinn, für ein kurzfristiges Provisorium langlebige Materialien auszuwählen. Insbesondere bei Innenausbauten von Gewerberäumen sind die Erneuerungszyklen teilweise sehr kurz, da das Erscheinungsbild jeweils dem aktuellen Zeitgeist angepasst wird. Auch hier machen langlebige Materialien keinen Sinn.
Bitte machen Sie eine Aussage zum Zusammenhang zwischen der geplanten Nutzungsdauer und der Lebensdauer der Materialien in der Erläuterungsspalte oder einem separaten Beiblatt.
| • Ist die Lebensdauer des Gebäudes (Materialisierung, Konstruktion) der Nutzungsdauer angepasst ? |  | 0 | Punkte
1.3 | Instandsetzungsstrategie
Sukzessive und konzeptlose Instandsetzungen einzelner Bauteile haben oftmals zur Folge, dass bei einer grosszyklischen Sanierung Bauteile ersetzt werden müssen, deren technische Lebensdauer noch nicht erreicht ist, weil sie erst vor kurzer Zeit erneuert wurden. Die Abschreibung des Restwerts treibt die Lebenszykluskosten unnötig in die Höhe. Es macht Sinn, sich schon in der Entstehungsphase eines Gebäudes, Gedanken darüber zu machen in welchen Intervallen Erneuerungen erfolgen sollen.
Bitte machen Sie eine Aussage zu den geplanten Erneuerungsintervallen der Hauptbauteilgruppen in der nebenstehenden Erläuterungsspalte oder einem separaten Beiblatt. • Konstruktion, Gebäudehülle, Haustechnik / Installationen, Ausbau
| • Wurde eine Instandsetzungsstrategie oder Instandsetzungsplanung entwickelt? |  | 0 | Punkte
2. | Erstellungskosten ( Investitionskosten ) |  |  | maximal 24 Punkte | Erläuterungen
2.1 | Projektvarianten
Im Vergleich verschiedener Projektvarianten z.B. im Rahmen eines Varianzverfahrens (Planerwahlverfahren, Studienauftrag, Projektwettbewerb) zeigen sich oft Unterschiede in der Flächeneffizienz, die einen direkten Einfluss auf die Erstellungskosten haben.
Wenn ein Varianzverfahren gemäss Indikator 102.1 «Städtebau und Architektur» durchgeführt wurde, ist auch die Anforderung betreffend Prüfung von «Projektvarianten» erfüllt.
| • Wurden verschiedene Projektvarianten verglichen bzw. ein Konkurrenzverfahren durchgeführt? |  | 0 | Punkte
2.2 | Kostenermittlung
Neben der Optimierung der Flächeneffizienz sind die Erstellungskosten auf vielfältige Art und Weise beeinflussbar (Konstruktion, Materialisierung, Konkurrenzofferten, Art der Realisierung). Die Kostenprognosen sollten in der Projektierungsphase mittels Kennwerten z.B. nach eBKP-H (Elementgruppen C «Konstruktion Gebäude» bis G «Ausbau Gebäude»; ohne Grundstückskosten, Reserve, Teuerung und Mehrwertsteuer von Anlagekosten) anderer Gebäude derselben Kategorie und Standard verglichen werden.
Bitte zeigen Sie in der nebenstehenden Erläuterungsspalte oder einem separaten Beiblatt auf, dass die Kennwerte (CHF/m2GF SIA416 und CHF/m3GV SIA416) des Objektes in etwa gleich hoch oder niedriger sind als von vergleichbaren Objekten.
| • Liegen die Kennwerte für die Erstellungskosten unter den Benchmarks vergleichbarer Bauten? |  | 0 | Punkte
2.3 | Variabilität / Flexibilität
Viele Gebäude müssen aufgrund sich verändernder Nutzungsanforderungen innerhalb eines Lebenszyklus strukturell angepasst bzw. umgebaut werden. Die Variabilität/Flexibilität der Gebäudestrukturen hat einen direkten Einfluss auf die Umbaukosten. «Variabilität» = unterschiedliche Nutzbarkeit der Raumstrukturen ohne bauliche Anpassung. «Flexibilität» = bauliche Anpassbarkeit der Raumstruktur.
Wenn beim Indikator 105.1 «Nutzungsflexibilität und -variabilität» eine Note von ≥5 erreicht wurde, sind auch die Anforderungen für dieses Kriterium erfüllt.
| • Wurde bei der Planung Wert auf Variabilität / Flexibilität gelegt? |  | 0 | Punkte
3. | Ver- und Entsorgung |  |  | maximal 20 Punkte | Erläuterungen
3.1 | Formkoeffizient
Je kleiner das Verhältnis der Gebäudehülle zum Volumen ist, desto kompakter ist das Gebäude und desto niedriger ist der Aufwand, die Gebäudehülle mittels Wärmdämmung energieeffizient zu gestalten. Beim Vergleich verschiedener Projektvarianten kann die «Kompaktheit» berücksichtigt werden.
Wenn ein Varianzverfahren gemäss Indikator 102.1 «Städtebau und Architektur» durchgeführt wurde, ist auch die Anforderung betreffend Prüfung vom «Formkoeffizient» erfüllt.
| • Wurden verschiedene Projektvarianten verglichen und eine kompakte Gebäudeform gewählt? |  | 0 | Punkte
3.2 | Haustechnikkonzept HLKK
Die Komponente der Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung, Gebäudehülle und eventuelle Lüftung bzw. Klimatisierung wurde durch einen Fachmann aufeinander abgestimmt werden. Durch die Gegenüberstellung verschiedener Systeme kann bereits im Vorprojekt die nachhaltig wirtschaftlichste Lösung ermitteln werden.
Bitte legen Sie ein Haustechnikkonzept (oder eine Zusammenfassung) bei, aus dem dies hervorgeht.
• Wurden verschiedene Haustechnikkonzepte durch einen Spezialisten verglichen und deren
| Wirtschaftlichkeit geprüft? |  | 0 | Punkte
3.3 | Elektrizität
Durch den Einsatz von sparsamen Elektrogeräten (z.B. LED-Beleuchtung in Verwaltungsbauten) kann der Stromverbrauch reduziert werden.
Wenn beim Indikator 301.2 «Energiebedarf Betrieb» energieeffiziente Geräte eingesetzt werden, gilt dieses Kriterium als erfüllt.
| • Wurden Elektrogeräte ausgewählt, die sparsam im Verbrauch sind? |  | 0 | Punkte
3.4 | Wasser
Die Wasser- und Abwasserkosten haben insgesamt einen grossen Anteil an den Ver- und Entsorgungskosten. Ein Fachmann für Haustechnik sollte das Einsparungspotenzial überprüfen. Eventuell zahlt sich eine Regenwassernutzung langfristig aus.
Bitte legen Sie ein Haustechnikkonzept (oder eine Zusammenfassung) bei, aus dem dies hervorgeht.
| • Wurden alternative Konzepte zur Wasserversorgung geprüft? |  | 0 | Punkte
4. | Reinigung und Pflege |  |  | maximal 12 Punkte | Erläuterungen
4.1 | Flächeneffizienz
Im Vergleich verschiedener Projektvarianten z.B. im Rahmen eines Konkurrenzverfahrens (Planerwahlverfahren, Studienauftrag, Projektwettbewerb) zeigen sich oft erhebliche Unterschiede in der Flächeneffizienz. Bei gleicher Nutzfläche kann mehr oder weniger Verkehrsfläche erforderlich sein. Insbesondere Verkehrsflächen müssen in der Regel relativ häufig gereinigt werden.
Wenn beim Indikator 103.1 «Nutzungsdichte» eine Note von ≥5 erreicht wurde, sind auch die Anforderungen für dieses Kriterium erfüllt.
| • Wurden verschiedene Projektvarianten verglichen und eine flächeneffiziente Variante gewählt? |  | 0 | Punkte
4.2 | Zugänglichkeit und Geometrie
Eine gute Zugänglichkeit erleichtert die Reinigung und Pflege der betreffenden Flächen. Alle zur reinigenden Räume müssen hindernisfrei mit dem Reinigungswagen erreichbar sein. Oberlichter sollten gut erreichbar sein. Geometrisch einfache Flächen sind einfacher zu reinigen als verwinkelte.
Bitte machen Sie eine Aussage zur Zugänglichkeit und Geometrie in der nebenstehenden Erläuterungsspalte.
| • Sind die Flächeng gut zu erreichen und geometrisch einfach ausgebildet? |  | 0 | Punkte
4.3 | Reinigungsfreundlichkeit der Materialisierung
Die Materialisierung hat einen grossen Einfluss auf die Reinigungsfreundlichkeit. So sind z.B. fugenlose Bodenbeläge einfacher zu reinigen als Bodenbeläge mit Fugen. Auch Randabschlüsse wie z.B. Fussbodenleisten und wenige Ecken reduzieren den Aufwand.
Bitte machen Sie eine Aussage zur Materialisierung in der nebenstehenden Erläuterungsspalte oder in einem separaten Beiblatt.
| • Werden reinigungsfreundliche Materialien eingesetzt? |  | 0 | Punkte
4.4 | Fensteranteil
Fensterflächen sind im Vergleich zu geschlossenen Aussenwänden reinigungsintensiv. Deshalb sollte der Fensteranteil der vorgesehenen Nutzung und den Anforderungen an der energetischen Nachhaltigkeit entsprechen.
Der Indikator 301.2 «Energiebedarf Betrieb» beinhaltet das Kriterium Fensteranteil bereits. Falls dort eine Note von ≥5 erreicht wurde, sind auch die Anforderungen für dieses Kriterium erfüllt.
| • Ist der Fensteranteil für die vorgesehene Nutzung angemessen? |  | 0 | Punkte
5. | Instandhaltung / Überwachung |  |  | maximal 8 Punkte | Erläuterungen
5.1 | Technisierungsgrad
Ein hoher Technisierungsgrad hat in der Regel höhere LZK zur Folge als ein niedriger Technisierungsgrad. Der Technisierungsgrad sollte so hoch wie nötig, aber so tief wie möglich gehalten werden.
Bitte machen Sie im Haustechnikkonzept eine Angabe zur Angemessenheit des Technisierungsgrads.
| • Entspricht der Technisierungsgrad der vorgesehenen Nutzung? |  | 0 | Punkte
5.2 | Transportanlagen
Es sollen möglichst viele Nutzungseinzheiten mit einem einzigen Lift erschlossen werden. So sind z.B. dreispännige Wohnungserschliessungen effizienter als zweispännige.
Ob die Anzahl der Transportanlagen angemessen ist, lässt sich durch den Vergleich verschiedener Projektvarianten prüfen. Falls in einem Varianzverfahren gemäss Indikator 102.1 «Städtebau und Architektur» eine Projektvariante mit effizienter Erschliessung gewählt wurde, ist auch die Anforderung betreffend Prüfung von «Transportanlagen» erfüllt.
| • Sind nur so viele Transportanlagen geplant wie nötig? |  | 0 | Punkte
5.3 | Wartungsintensität der Materialisierung
Materialien und technische Installationen, die in kurzen Frequenzen in Stand gehalten werden müssen, haben höhere Lebenszykluskosten zur Folge als Materialien, die kaum in Stand gehalten werden müssen. Gemeint sind hier Reparaturen, die in der Regel durch die Hauswartung erledigt werden.
Bitte machen Sie eine Aussage zur Materialisierung in der nebenstehenden Erläuterungsspalte oder in einem separaten Beiblatt.
| • Werden instandhaltungsarme Materialien eingesetzt? |  | 0 | Punkte
5.4 | Instandhaltungsarme Umgebungsgestaltung
Die Materialisierung der Aussenflächen wirkt sich auf die Instandhaltung aus. Beispielsweise ist eine natur-belassene Wiese im Unterhalt wesentlich günstiger als ein englischer Rasen, der wöchentlich gemäht werden muss.
Wenn beim Indikator 306.1 «Flora und Fauna» Messgrösse 2 «Lebensräume und Artenvielfalt» der Mindestanteil von 50% der Flächen erfüllt wird, sind auch die Anforderungen an dieses Kriterium erfüllt.
| • Ist die Umgebung unterhaltsarm gestaltet? |  | 0 | Punkte
6. | Verwaltung, Versicherung |  |  | maximal 2 Punkte | Erläuterungen
6.1 | Unterhalt Materialisierung
Je schadensanfälliger die Materialisierung ist, desto mehr Reparaturen müssen durchgeführt werden, die auch auf Seiten der Verwaltung zu einem höheren Administrationsaufwand führen.
Wenn Sie im obenstehenden Punkt 5 «Instandhaltung/Überwachung» die Mehrheit der 4 Kriterien erfüllt haben, ist auch dieses Kriterium erfüllt.
| • Ist der Instandhaltungsaufwand des Gebäudes niedrig und wenig störanfällig? |  | 0 | Punkt
6.2 | Verbrauchserfassung
Für die Erstellung der Nebenkostenabrechnung ist es von Vorteil, wenn der Verbrauch der Nutzer jeweils separat erfasst wird.
Wenn beim Indikator 304.2 «Energiemonitoring» eine Note von ≥4 erreicht wurde, sind auch die Anforderungen für dieses Kriterium erfüllt.
| • Ist die Verbrauchserfassung einfach gelöst? |  | 0 | Punkt
7. | Kontroll- und Sicherheitsdienste |  |  | maximal 2 Punkte | Erläuterungen
7.1 | Übersichtlichkeit
Einfache Gebäudestrukturen und Grundrisslayouts vereinfachen nicht nur das subjektive Sicherheitsempfinden der Nutzer, sondern erleichtern auch die Arbeit von Sicherheitsdiensten. Wenige Eingänge sind einfacher zu überwachen als viele Eingänge.
Wenn der Indikator 104.3 «Subjektive Sicherheit» voll erfüllt wurde, sind auch die Anforderungen an dieses Kriterium erfüllt.
| • Sind die Gebäudestrukturen und Grundrisse einfach und übersichtlich gelöst? |  | 0 | Punkt
7.2 | Technische Überwachungssysteme
Durch den sinnvollen Einsatz von geeigneten Überwachungs- und Sicherheitssystemen (Schliess-, Zugangsmanagement, Alarmanlagen, Gebäudeautomation) lässt sich der Aufwand für Kontroll- und Sicherheitsdienste optimieren.
Bitte machen Sie eine Aussage über die geplanten technischen Überwachungssysteme und ob verschiedene Systeme bzw. Konzepte geprüft wurden.
| • Wurde ein angemessenes technisches Überwachungssystem gewählt? |  | 0 | Punkt
8. | Rückbau / Verwertung |  |  | maximal 2 Punkte | Erläuterungen
8.1 | Rückbaubarkeit Materialisierung
Beim Rückbau zahlt es sich aus, wenn die Materialien sich leicht trennen lassen und nicht speziellen Entsorgungsvorschriften unterliegen. Insbesondere Bauten aus Stahlbeton sind schwierig rückzubauen und in ihre Bestandteile zu zerlegen.
Wenn Sie die Messgrössen 4 bis 5 des Indikators 202.1 «Bauweise, Bauteile und Bausubstanz» erfüllt haben, sind auch die Anforderungen betreffend Rückbaubarkeit Materialisierung erfüllt.
• Wurde bei der Materialisierung Wert auf leichte Rückbaubarkeit, Trennbarkeit und ökologische
| Materialisierung gelegt? |  | 0 | Punkt
8.2 | Tiefbauten / Erbarbeiten / Absicherungen
Rückarbeiten im Erdreich und Absicherungen in Hanglagen oder gegenüber benachbarten Bauten können sehr aufwändig sein. So kann der Abbruch eines Hauses in einer Häuserzeile aufwendige statische Sicherheitsmassnahmen an den Nachbargebäuden erfordern. Der Aufwand für den Rückbau von Untergeschossen ist aufwendiger als der Rückbau von Geschossen über Terrain.
Bitte machen Sie eine Aussage zur lage des Gebäudes im Hinblick auf Sicherungsmassnahmen und über die zu erwartenden Erdarbeiten beim Rückbau.
• Sind beim Rückbau keine grossen Schwierigkeiten zu erwarten durch Erdarbeiten und
| Absicherungen? (nicht mehr als ein Geschoss im Erdreich; kein Anbau auf gesamte Gebäudehöhe) |  | 0 | Punkt
Bewertungsergebnis |  |  | 0 | Punkte
Verfasser (Name, Firma, Telefon, E-Mail)
Datum
Unterschrift

## LZK_Tool_Erneuerung
Indikator 201.1
Lebenszykluskosten
Wohnung / Verwaltung / Bildungsbauten, Tool-Version: 2.11
Projekt
Qualitative Beurteilung der Optimierungsmassnahmen "ERNEUERUNG"
Grafik: «Beeinflussbarkeit der Lebenszykluskosten» LCC Leitfaden Planung der Lebenszykluskosten CRB 2011
Gewichtung / Anteil Kostengruppen an Lebenszykluskosten
Die nachfolgen Fragen / Kriterien erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Gewichtung der Kriterien richtet sich nach dem prozentualen Anteil der entsprechenden Kostengruppe an den gesamten Lebenszykluskosten. Auf eine Sensitivitätenanalyse betreffend des Auswirkungspotenzials der jeweiligen Kriterien wurde bewusst verzichtet.
Grafik: «Durchschnittliche Anteile der Kostengruppen von Erneurerungen an den Lebenszykluskosten»
Die Durchschnittswerte wurden von Intep - Integrale Planung GmbH zur Verfügung gestellt. Es wurde nicht nach Nutzungskategorien (z.B. Wohnen, Gewerbe etc.) unterschieden, da die Unterschiede im Hinblick auf den Genauigkeitsgrad der Aussage marginal sind und projektspezifisch abweichen können.
Anleitung: Bitte kreuzen Sie die erfüllten Kriterien mit einem X an.
1. | Instandsetzung ( Erneuerung / Abschreibung / Rückstellungen ) |  |  | maximal 24 Punkte | Erläuterungen
1.1 | Systemtrennung
Werden Bauteile mit unterschiedlichen Lebensdauern untrennbar miteinander verbunden, muss bei einer Erneuerung des kurzlebigeren Bauteils das langlebigere Bauteil ebenfalls erneuert werden. Die Abschreibung des Restwerts treibt die Lebenszykluskosten unnötig in die Höhe. So sollten Installationsleitungen gut zugänglich in Schächten und Kanälen geführt werden anstatt z.B. in Beton eingelegt zu werden.
Wenn Sie die Messgrössen 1 bis 3 des Indikators 202.1 «Bauweise, Bauteile und Baussubstanz» erfüllt haben, sind auch die Anforderungen betreffend Systemtrennung erfüllt.
| • Sind erneuerten Bauteilgruppen unterschiedlicher Lebensdauer voneinander getrennt? |  | 0 | Punkte
1.2 | Nutzungsdauer / Lebensdauer
Investitionen in eine unangemessen lange Lebensdauer, die die Nutzungsdauer überschreiten, führen nach Ablauf der Nutzungsdauer zu grossen Abschreibungen des Restwerts. So macht es keinen Sinn, für ein kurzfristiges Provisorium langlebige Materialien auszuwählen. Insbesondere bei Innenausbauten von Gewerberäumen sind die Erneuerungszyklen teilweise sehr kurz, da das Erscheinungsbild jeweils dem aktuellen Zeitgeist angepasst wird. Auch hier machen langlebige Materialien keinen Sinn.
Bitte machen Sie eine Aussage zum Zusammenhang zwischen der geplanten Nutzungsdauer und der Lebensdauer der Materialien in der Erläuterungsspalte oder einem separaten Beiblatt.
| • Ist die Lebensdauer der erneuerten Massnahmen (Materialisierung, Konstruktion) der Nutzungsdauer angepasst ? |  | 0 | Punkte
1.3 | Instandsetzungsstrategie
Sukzessive und konzeptlose Instandsetzungen einzelner Bauteile haben oftmals zur Folge, dass bei einer grosszyklischen Sanierung Bauteile ersetzt werden müssen, deren technische Lebensdauer noch nicht erreicht ist, weil sie erst vor kurzer Zeit erneuert wurden. Die Abschreibung des Restwerts treibt die Lebenszykluskosten unnötig in die Höhe. Es macht Sinn, sich schon in der Erneuerungsphase eines Gebäudes, Gedanken darüber zu machen in welchen Intervallen Erneuerungen erfolgen sollen.
Bitte machen Sie eine Aussage zu den geplanten Erneuerungsintervallen der Hauptbauteilgruppen in der nebenstehenden Erläuterungsspalte oder einem separaten Beiblatt. • Konstruktion, Gebäudehülle, Haustechnik / Installationen, Ausbau
| • Wurde eine Instandsetzungsstrategie oder Instandsetzungsplanung für die Massnahmen entwickelt? |  | 0 | Punkte
2. | Erstellungskosten ( Investitionskosten ) |  |  | maximal 30 Punkte | Erläuterungen
2.1 | Projektvarianten
Im Vergleich verschiedener Projektvarianten z.B. im Rahmen eines Varianzverfahrens (Planerwahlverfahren, Studienauftrag, Projektwettbewerb) zeigen sich oft Unterschiede in der Flächeneffizienz, die einen direkten Einfluss auf die Erstellungskosten haben.
Wenn ein Varianzverfahren gemäss Indikator 102.1 «Städtebau und Architektur» durchgeführt wurde, ist auch die Anforderung betreffend Prüfung von «Projektvarianten» erfüllt.
| • Wurden verschiedene Projektvarianten verglichen bzw. ein Konkurrenzverfahren durchgeführt? |  | 0 | Punkte
2.2 | Kostenermittlung
Neben der Optimierung der Flächeneffizienz sind die Erstellungskosten auf vielfältige Art und Weise beeinflussbar (Konstruktion, Materialisierung, Konkurrenzofferten, Art der Realisierung). Die Kostenprognosen sollten in der Projektierungsphase mittels Kennwerten z.B. nach eBKP-H (Elementgruppen C «Konstruktion Gebäude» bis G «Ausbau Gebäude»; ohne Grundstückskosten, Reserve, Teuerung und Mehrwertsteuer von Anlagekosten) anderer Gebäude derselben Kategorie und Standard verglichen werden.
Bitte zeigen Sie in der nebenstehenden Erläuterungsspalte oder einem separaten Beiblatt auf, dass die Kennwerte (CHF/m2GF SIA416 und CHF/m3GV SIA416) des Objektes in etwa gleich hoch oder niedriger sind als von vergleichbaren Objekten.
• Wurden verschiedene Varianten für die einzelnen Massnahmen verglichen und die
| kosteneffizientere Lösung gewählt? |  | 0 | Punkte
2.3 | Variabilität / Flexibilität
Viele Gebäude müssen aufgrund sich verändernder Nutzungsanforderungen innerhalb eines Lebenszyklus strukturell angepasst bzw. umgebaut werden. Die Variabilität/Flexibilität der Gebäudestrukturen hat einen direkten Einfluss auf die Umbaukosten. «Variabilität» = unterschiedliche Nutzbarkeit der Raumstrukturen ohne bauliche Anpassung. «Flexibilität» = bauliche Anpassbarkeit der Raumstruktur.
Wenn beim Indikator 105.1 «Nutzungsflexibilität und -variabilität» eine Note von ≥5 erreicht wurde, sind auch die Anforderungen für dieses Kriterium erfüllt.
| • Wurde bei der Planung der Massnahmen Wert auf Variabilität / Flexibilität gelegt? |  | 0 | Punkte
3. | Ver- und Entsorgung |  |  | maximal 10 Punkte | Erläuterungen
3.1 | Formkoeffizient
Je kleiner das Verhältnis der Gebäudehülle zum Volumen ist, desto kompakter ist das Gebäude und desto niedriger ist der Aufwand, die Gebäudehülle mittels Wärmdämmung energieeffizient zu gestalten. Beim Vergleich verschiedener Projektvarianten kann die «Kompaktheit» berücksichtigt werden.
Wenn ein Varianzverfahren gemäss Indikator 102.1 «Städtebau und Architektur» durchgeführt wurde, ist auch die Anforderung betreffend Prüfung vom «Formkoeffizient» erfüllt.
| • Wurden verschiedene Projektvarianten verglichen und eine kompakte Gebäudeform gewählt? |  | 0 | Punkte
3.2 | Haustechnikkonzept HLKK
Die Komponente der bestehenden Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung, Gebäudehülle und eventuelle Lüftung bzw. Klimatisierung wurde durch einen Fachmann beurteilt. Durch die Gegenüberstellung verschiedener Systeme kann bereits im Vorprojekt die nachhaltig wirtschaftlichste Lösung ermitteln werden. Bitte legen Sie das Gutachten der Experten von HLKK und die gewählten Massnahmen bei, aus dem dies hervorgeht.
Bitte legen Sie ein Haustechnikkonzept (oder eine Zusammenfassung) bei, aus dem dies hervorgeht.
• Wurde das Gutachten und die geplanten Investitionskosten durch einen Spezialisten auf deren
| Wirtschaftlichkeit geprüft? |  | 0 | Punkte
3.3 | Elektrizität
Durch den Einsatz von sparsamen Elektrogeräten (z.B. LED-Beleuchtung in Verwaltungsbauten) kann der Stromverbrauch reduziert werden.
Wenn beim Indikator 301.2 «Energiebedarf Betrieb» energieeffiziente Geräte eingesetzt werden, gilt dieses Kriterium als erfüllt.
| • Wurden Elektrogeräte ausgewählt, die sparsam im Verbrauch sind? |  | 0 | Punkte
3.4 | Wasser
Die Wasser- und Abwasserkosten haben insgesamt einen grossen Anteil an den Ver- und Entsorgungskosten. Ein Fachmann für Haustechnik sollte das Einsparungspotenzial überprüfen.
Bitte legen Sie ein Haustechnikkonzept (oder eine Zusammenfassung) bei, aus dem dies hervorgeht.
| • Wurden alternative Konzepte zur Wasserversorgung geprüft? |  | 0 | Punkte
4. | Reinigung und Pflege |  |  | maximal 12 Punkte | Erläuterungen
4.1 | Flächeneffizienz
Im Vergleich verschiedener Projektvarianten z.B. im Rahmen eines Konkurrenzverfahrens (Planerwahlverfahren, Studienauftrag, Projektwettbewerb) zeigen sich oft erhebliche Unterschiede in der Flächeneffizienz. Bei gleicher Nutzfläche kann mehr oder weniger Verkehrsfläche erforderlich sein. Insbesondere Verkehrsflächen müssen in der Regel relativ häufig gereinigt werden.
Wenn beim Indikator 103.1 «Nutzungsdichte» eine Note von ≥5 erreicht wurde, sind auch die Anforderungen für dieses Kriterium erfüllt.
| • Wurden verschiedene Projektvarianten verglichen und eine flächeneffiziente Variante gewählt? |  | 0 | Punkte
4.2 | Zugänglichkeit und Geometrie
Eine gute Zugänglichkeit erleichtert die Reinigung und Pflege der betreffenden Flächen. Alle zur reinigenden Räume müssen hindernisfrei mit dem Reinigungswagen erreichbar sein. Oberlichter sollten gut erreichbar sein. Geometrisch einfache Flächen sind einfacher zu reinigen als verwinkelte.Bei der vorgängigen Betriebsphase könnte es sein, dass die Zugänglichkeit und Geometrie für die Reinigung nicht optimal war. Es wäre gut, die Reinigungskosten bezüglich Zugänglichkeit und Geometrie vom bestehenden Gebäude zu prüfen und bei Bedarf die richtigen Massnahmen in der Planungsphase zu treffen.
Bitte machen Sie eine Aussage zur Zugänglichkeit und Geometrie in der nebenstehenden Erläuterungsspalte.
• Wurden die Reingigungskosten bezüglich Zugänglichkeit und Geometrie vom bestehenden Gebäude geprüft?
| • Wurde bei hohen Kosten in der Planungsphase beachtet und optimiert? (Korridorfläche, usw.) |  | 0 | Punkte
4.3 | Reinigungsfreundlichkeit der Materialisierung
Die Materialisierung hat einen grossen Einfluss auf die Reinigungsfreundlichkeit. So sind z.B. fugenlose Bodenbeläge einfacher zu reinigen als Bodenbeläge mit Fugen. Auch Randabschlüsse wie z.B. Fussbodenleisten und wenige Ecken reduzieren den Aufwand.
Bitte machen Sie eine Aussage zur Materialisierung in der nebenstehenden Erläuterungsspalte oder in einem separaten Beiblatt.
| • Werden reinigungsfreundliche Materialien für die Erneuerungsmassnahmen eingesetzt? |  | 0 | Punkte
4.4 | Fensteranteil
Fensterflächen sind im Vergleich zu geschlossenen Aussenwänden reinigungsintensiv. Deshalb sollte der Fensteranteil der vorgesehenen Nutzung und den Anforderungen an der energetischen Nachhaltigkeit entsprechen.
Der Indikator 301.2 «Energiebedarf Betrieb» beinhaltet das Kriterium Fensteranteil bereits. Falls dort eine Note von ≥5 erreicht wurde, sind auch die Anforderungen für dieses Kriterium erfüllt.
| • Ist der Fensteranteil für die vorgesehene Nutzung angemessen? |  | 0 | Punkte
5. | Instandhaltung / Überwachung |  |  | maximal 8 Punkte | Erläuterungen
5.1 | Technisierungsgrad
Ein hoher Technisierungsgrad hat in der Regel höhere LZK zur Folge als ein niedriger Technisierungsgrad. Der Technisierungsgrad sollte so hoch wie nötig, aber so tief wie möglich gehalten werden.
Bitte machen Sie im Haustechnikkonzept eine Angabe zur Angemessenheit des Technisierungsgrads.
| • Entspricht der Technisierungsgrad der vorgesehenen Nutzung? |  | 0 | Punkte
5.2 | Transportanlagen
Es sollen möglichst viele Nutzungseinzheiten mit einem einzigen Lift erschlossen werden. So sind z.B. dreispännige Wohnungserschliessungen effizienter als zweispännige.
Ob die Anzahl der Transportanlagen angemessen ist, lässt sich durch den Vergleich verschiedener Projektvarianten prüfen. Falls in einem Varianzverfahren gemäss Indikator 102.1 «Städtebau und Architektur» eine Projektvariante mit effizienter Erschliessung gewählt wurde, ist auch die Anforderung betreffend Prüfung von «Transportanlagen» erfüllt.
| • Sind nur so viele Transportanlagen geplant wie nötig? |  | 0 | Punkte
5.3 | Wartungsintensität der Materialisierung
Materialien und technische Installationen, die in kurzen Frequenzen in Stand gehalten werden müssen, haben höhere Lebenszykluskosten zur Folge als Materialien, die kaum in Stand gehalten werden müssen. Gemeint sind hier Reparaturen, die in der Regel durch die Hauswartung erledigt werden.
Bitte machen Sie eine Aussage zur Materialisierung in der nebenstehenden Erläuterungsspalte oder in einem separaten Beiblatt.
| • Werden bei der Erneuerung instandhaltungsarme Materialien eingesetzt? |  | 0 | Punkte
5.4 | Instandhaltungsarme Umgebungsgestaltung
Die Materialisierung der Aussenflächen wirkt sich auf die Instandhaltung aus. Beispielsweise ist eine natur-belassene Wiese im Unterhalt wesentlich günstiger als ein englischer Rasen, der wöchentlich gemäht werden muss.
Wenn beim Indikator 306.1 «Flora und Fauna» Messgrösse 2 «Lebensräume und Artenvielfalt» der Mindestanteil von 50% der Flächen erfüllt wird, sind auch die Anforderungen an dieses Kriterium erfüllt.
| • Ist die Umgebung unterhaltsarm gestaltet? |  | 0 | Punkte
6. | Verwaltung, Versicherung |  |  | maximal 2 Punkte | Erläuterungen
6.1 | Unterhalt Materialisierung
Je schadensanfälliger die Materialisierung ist, desto mehr Reparaturen müssen durchgeführt werden, die auch auf Seiten der Verwaltung zu einem höheren Administrationsaufwand führen.
Wenn Sie im obenstehenden Punkt 5. «Instandhaltung/Überwachung» die Mehrheit der 4 Kriterien erfüllt haben, ist auch dieses Kriterium erfüllt.
| • Wurde der Instandhaltungsaufwand des Gebäudes durch die Erneuerungen weniger störanfällig? |  | 0 | Punkt
6.2 | Verbrauchserfassung
Für die Erstellung der Nebenkostenabrechnung ist es von Vorteil, wenn der Verbrauch der Nutzer jeweils separat erfasst wird.
Wenn beim Indikator 304.2 «Energiemonitoring» eine Note von ≥4 erreicht wurde, sind auch die Anforderungen für dieses Kriterium erfüllt.
| • Ist die Verbrauchserfassung einfach gelöst? |  | 0 | Punkt
7. | Kontroll- und Sicherheitsdienste |  |  | maximal 2 Punkte | Erläuterungen
7.1 | Übersichtlichkeit
Einfache Gebäudestrukturen und Grundrisslayouts vereinfachen nicht nur das subjektive Sicherheitsempfinden der Nutzer, sondern erleichtern auch die Arbeit von Sicherheitsdiensten. Wenige Eingänge sind einfacher zu überwachen als viele Eingänge.
Wenn der Indikator 104.3 «Subjektive Sicherheit» voll erfüllt wurde, sind auch die Anforderungen an dieses Kriterium erfüllt.
| • Sind die Gebäudestrukturen und Grundrisse einfach und übersichtlich gelöst? |  | 0 | Punkt
7.2 | Technische Überwachungssysteme
Durch den sinnvollen Einsatz von geeigneten Überwachungs- und Sicherheitssystemen (Schliess-, Zugangsmanagement, Alarmanlagen, Gebäudeautomation) lässt sich der Aufwand für Kontroll- und Sicherheitsdienste optimieren.
Bitte machen Sie eine Aussage über die geplanten technischen Überwachungssysteme und ob verschiedene Systeme bzw. Konzepte geprüft wurden.
| • Wurde ein angemessenes technisches Überwachungssystem gewählt? |  | 0 | Punkt
8. | Rückbau / Verwertung |  |  | maximal 12 Punkte | Erläuterungen
8.1 | Rückbaubarkeit Materialisierung
Beim Rückbau zahlt es sich aus, wenn die Materialien sich leicht trennen lassen und nicht speziellen Entsorgungsvorschriften unterliegen. Insbesondere Bauten aus Stahlbeton sind schwierig rückzubauen und in ihre Bestandteile zu zerlegen.
Wenn Sie die Messgrössen 4 bis 5 des Indikators 202.1 «Bauweise, Bauteile und Bausubstanz» erfüllt haben, sind auch die Anforderungen betreffend Rückbaubarkeit Materialisierung erfüllt.
• Wurde bei der Materialisierung in der Erneuerung Wert auf leichte Rückbaubarkeit, Trennbarkeit und ökologishe
| Materialisierung gelegt? |  | 0 | Punkt
8.2 | Schadstoffuntersuchung
Beim Rückbau sind die Schadstoffe zu entsorgen. Dafür soll eine Gebäudeschadestoffuntersuchung durch eine Schadstoff-Fachperson durchgeführt werden. Diese Untersuchung gewährleistet darüber hinaus Sicherheit für das Bauprojekt hinsichtlich der Kosten- und Terminplanung. Es macht also Sinn, bereits in die Erneuerungsphase die Massnahmen gegen diese Schadstoffe auszuführen.
•Wurde eine Gebäudeschadestoffuntersuchung durch einen Spezialisten durchgeführt und die Wirstchaflichkeit der
| Massnahmen geprüft? Wurden die richtige Massnahmen ausgewählt ? |  | 0 | Punkt
Bewertungsergebnis |  |  | 0 | Punkte
Verfasser (Name, Firma, Telefon, E-Mail)
Datum
Unterschrift